- 附件：

- 矿博园配电室运维项目设备清单

| - 序号 | - 运维部位 | - 型号 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 总配室高压柜（共计18台） |  |  |  |  |
| - 1 | - 进线柜 | - KNY28A-12 | - 2台 |  |
| - 2 | - PT柜 | - KNY28A-12 | - 2台 |  |
| - 3 | - 计量柜 | - KNY28A-12 | - 2台 |  |
| - 4 | - 馈线柜 | - KNY28A-12 | - 10 台 | - 其中2台备用柜 |
| - 5 | - 母联柜 | - KNY28A-12 | - 1台 |  |
| - 6 | - 隔离柜 | - KNY28A-12 | - 1台 |  |
| - 7 | - 直流屏 | - GCFW-100AH/220V | - 2台 |  |
| - 8 | - 接地检测 |  | - 1系统 |  |
| - 1#配电室高压部分 |  |  |  |  |
| - 1 | - 干式变压器 | - SCB10-1250kVA/10 | - 2台 |  |
| - 2 | - 接地检测 |  | - 1系统 |  |
| - 3 | - 变压器进线电缆绝缘检测 | - YJLHV82-3*95 | - 2根 |  |
| - 1#配电室低压部分（共15台） |  |  |  |  |
| - 1 | - 低压进线柜 | - MNS | - 2台 |  |
| - 2 | - 低压馈线柜 | - MNS | - 9台 |  |
| - 3 | - 低压电容柜 | - MNS | - 4台 |  |
| - 4 | - 低压母线 |  | - 2段 |  |
| - 2#配电室高压部分 |  |  |  |  |
| - 1 | - 干式变压器 | - SCB10-1600kVA/10 | - 2台 |  |
| - 2 | - 接地网 |  | - 1系统 |  |
| - 3 | - 高压柜进、出线电缆绝缘检测 | - YJLHV82-3*95 | - 4根 |  |
| - 2#配电室低压部分（共15台） |  |  |  |  |
| - 1 | - 低压进线柜 | - MNS | - 2台 |  |
| - 2 | - 低压馈线柜 | - MNS | - 9台 |  |
| - 3 | - 低压电容柜 | - MNS | - 4台 |  |
| - 4 | - 低压母线 |  | - 2段 |  |
| - 3#配电室高压部分 |  |  |  |  |
| - 1 | - 干式变压器 | - SCB10-1600kVA/10 | - 2台 |  |
| - 2 | - 接地检测 |  | - 1系统 |  |
| - 3 | - 高压柜进、出线电缆绝缘检测 | - YJLHV82-3*95 | - 4根 |  |
| - 3#配电室低压部分（共15台） |  |  |  |  |
| - 1 | - 低压进线柜 | - MNS | - 2台 |  |
| - 2 | - 低压馈线柜 | - MNS | - 9台 |  |
| - 3 | - 低压电容柜 | - MNS | - 4台 |  |
| - 4 | - 低压母线 |  | - 2段 |  |
| - 4#配电室高压部分 |  |  |  |  |
| - 1 | - 干式变压器 | - SCB10-1600kVA/10 | - 2台 |  |
| - 2 | - 接地检测 |  | - 1系统 |  |
| - 3 | - 高压柜进、出线电缆绝缘检测 | - YJLHV82-3*95 | - 4根 |  |
| - 4#配电室低压部分（共18台） |  |  |  |  |
| - 1 | - 低压进线柜 | - MNS | - 2台 |  |
| - 2 | - 低压馈线柜 | - MNS | - 12台 |  |
| - 3 | - 低压电容柜 | - MNS | - 4台 |  |
| - 4 | - 低压母线 |  | - 2段 |  |